[image: image1.jpg]Forum Amiante
& Suisse






Tableau 1: contrôle visuel avant et pendant les travaux de désamiantage.
	Objet à désamianter:
	Adresse:

	Maître d’ouvrage / propriétaire:
	Entreprise de désamiantage:

	Étage:
	N° pièce/zone:

	Le voisinage de la zone est-il utilisé par des tiers?
	

	Conducteur de travaux / Tél.:
	Chef d’équipe / Tél.:


	No
	Point à contrôler
	Photo
	Remarques

	A:
Vérification unique des préparatifs du désamiantage

	A1
	Déclarations administratives du chantier de désamiantage
	
	

	A2
	Concept de sécurité / Organigramme pour le plan d’urgence
	
	

	A3
	Plan de travail de l’entreprise de désamiantage
	
	

	A4
	Concept d’élimination et prescriptions d’emballage
	
	

	A5
	Divergences entre le concept de désamiantage et la situation réelle
	
	

	A6
	Divergences entre le concept de désamiantage et la situation d’utilisation. Garantie de protection des tiers
	
	


	B:
Installation du chantier (à contrôler à chaque visite)

	B1
	Clôture du chantier et des accès, éclairage, panneaux, protection contre les chutes
	
	

	B2
	Containers de bureau, de matériel, de séjour, sanitaires
	
	

	B3
	Bennes, support, alarme et sécurité
	
	


	C:
Réception de la zone 1 – Dispositifs de sécurité de la zone d’assainissement

	C1
	Confinements, lattages, cloisons, recouvrements
	
	

	C2
	Confinements des échafaudages, protection contre les intempéries, cloisons dures en cas d’utilisation / de circulation adjacentes
	
	

	C3
	Étanchéité, calfeutrements spéciaux au niveau des éléments intérieurs (pas de mousse PU)
	
	

	C4
	Issues de secours et extincteurs
	
	

	C5
	Unité de décontamination du personnel: raccords, eau chaude, filtration, éclairage de secours
	
	

	C6
	Vestiaires fermés, moquette, soufflerie à air chaud, serviettes, shampoing, procédure d’entretien des masques
	
	

	C7
	Sas de décontamination du matériel: ouverture de passage, table roulante sur bac collecteur, éclairage, filtration de l’eau, renforcement de la dépression, séparation entre compartiments
	
	

	C8
	Système de dépression, extraction d’air à l’extérieur, disposition de volets d’air entrant réglables, batterie de filtres dans la paroi de la cloison, téléphone de secours
	
	

	C9
	Enregistreur des paramètres de dépression, alarme, valeur de mesure affichée: 
	Valeur de mesure du manomètre de pression différentielle:

	C10
	Renouvellement d’air par heure 
	Valeur mesurée à l’anémomètre:

	C11
	Éclairage de la zone, éclairage de secours dans les zones étendues
	
	


	D:
Contrôles durant les travaux de désamiantage

	D1
	Journal du chantier
	
	

	D2
	Liste nominative des personnes travaillant dans la zone de désamiantage
	
	

	D3
	Enregistreur des paramètres de dépression, alarme, valeur de mesure affichée: 
	Valeur de mesure du manomètre de pression différentielle:

	D4
	Renouvellement d’air par heure
	Valeur mesurée à l’anémomètre:

	D5
	État des feutres des préfiltres
	
	

	D6
	EPI pendant les travaux: combinaisons de protection, appareils respiratoires à adduction d’air frais
	
	

	D7
	Respect des procédures de décontamination du sas personnel
	
	

	D8
	Respect des procédures de décontamination du sas matériel
	
	

	D9
	Travail sur l’amiante: méthode par voie humide, mise en sacs directe, aspiration de l’eau de nettoyage, minimisation de l’émission de fibres
	
	

	D10
	Mesure de contrôle réalisée ou prévue?
	
	Résultat: 

	D11
	Transfert des déchets amiante du sas matériel vers les bennes de dépôt
	
	

	D12
	Benne avec couvercle verrouillable, remplacement des bennes, transport vers l’entreprise d’élimination
	
	


	Conducteur de travaux / Chef d’équipe
	Date:
	Signature:
	Correction des défauts d’ici au:

	
	
	
	

	
	
	
	


 Désamiantage: contrôles visuels et mesures de l’air ambiant 
www.forum-amiante.ch
V1 / 10.10.2022

[image: image1.jpg]